ПАCПОРТ

(РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

фильтры AZUD HELIX DF            2NR;2SR; 3NR; 4NB; 4SB; 6NB.

фильтры AZUD  AGL

2BSP; 2S BSP; 3BSP; 3SR BSP

В корпусе фильтра имеются резьбовые посадочные места для манометров на входе в фильтр и на выходе. При поставке они заглушены. Перед установкой манометров надо просверлить в корпусе отверстия Ø 2-4мм

ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ФИЛЬТРА

* В моделях серии AGL зажим отсутствует, используется резьбовое соединение.

3. Инструкции по техническому обслуживанию.

Таблица проведения технического обслуживания

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

Очистка производиться вручную, путем разбора фильтрующего элемента (картриджа с дисками) и промывки составляющих картриджа.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Без правильно оформленной гарантии или при исправлениях в талоне претензии на качество системы водоподготовки не принимаются.

Гарантия не распространяется на систему водоподготовки в случае передачи оборудования третьим лицам.

Исполнитель гарантирует работоспособность системы водоочистки в течении одного года со дня покупки.

Понятие "работоспособность" включает" в себя как правильное функционирование электрических, механических и гидравлических компонентов системы.

Гарантия предусматривает замену или ремонт оборудования и отдельных дефектных деталей на нашем предприятии при условии, что система эксплуатируется в соответствии с требованиями

РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

|  | Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Гарантия не действительна в случаях нарушения Заказчиком правил эксплуатации системы, а именно:

- Нарушение температурного режима;

- Несоблюдение допустимых значений давления воды на входе в систему во всех режимах работы системы, включая низкое динамическое давление при регенерации системы;

- Механические повреждения в результате небрежной эксплуатации;

- Неправильное подключение или неполадки в сети питающего напряжения, отсутствие надлежащей защиты;

- Изменение качественного состава входной воды;

- Дефектный монтаж или неправильно выполненная наладка оборудования, если монтаж и наладка осуществлялись силами Заказчика/;

- Порча, разборка и ремонт оборудования Заказчиком;

- Оборудование повреждено в результате природных катаклизмов, военных действий или террористических актов;

- Оборудование повреждено в результате транспортировки Заказчиком;

- Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как: картриджи, регенерирующие вещества.

Настоящая гарантия дает обязательство перед покупателем на полное соблюдение требований закона " О защите прав потребителя".

Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба и травм, связанных с неправильной эксплуатацией водоочистного оборудования.

Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной системой.

Дата продажи: " 	" 	20 	г.

ПРОДАВЕЦ  	ЗАКАЗЧИК

М.П.